ENTREGA 03

Equipo:

Integrantes:

Docentes:

| CONTENIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 3. Anteproyecto |  |
|  | Planta general, de ubicación en el terreno. Esc. 1:200 |  |
|  | Planta baja. Esc. 1:100 |  |
|  | Planta de techos. Esc. 1:100 |  |
|  | Vistas necesarias. Esc. 1:100 |  |
|  | 2 cortes generales. Esc. 1:100 |  |
| 17. Provisión de agua fría y agua caliente |  |
|  | Trazado en planta baja y de techo indicando materiales, diámetros, llaves de paso, subida y bajadas. Esc. 1:50 Se tendrán en cuenta los criterios incluidos en la normativa vigente de sistemas y dispositivos para el uso racional del agua. |  |
|  | Corte longitudinal de la instalación. Esc. 1:50 |  |
|  | Axonométrica de instalación del baño principal |  |
|  | Detalle de tanque y colector. Detalle de tanque cisterna (si fuera necesario) |  |
| 18. Desagüe cloacal |  |
|  | Trazado en plantas indicando materiales, diámetros, pendientes, bajadas, etc. Esc. 1:50 |  |
|  | Corte longitudinal de la instalación. Esc. 1:50 |  |
|  | Zoom en baño y cocina. Esc. 1:20 |  |
| 19. Desagüe pluvial |  |
|  | Trazado en plantas (baja y de techo) indicando materiales, diámetros, pendientes, bajadas y piezas. Esc. 1:50 |  |
|  | Corte longitudinal de la instalación. Esc. 1:50 |  |
|  | Canalización y escurrimiento de agua de lluvia teniendo en cuenta los criterios incluidos en la normativa vigente de captación y reutilización de agua de lluvia. |  |
| 20. Instalación de gas |  |
|  | Plano de instalación de gas, especificando artefactos y consumos, trazado de cañería, materialidad diámetros y accesorios. Esc. 1:50 |  |
|  | Cálculo de dimensionado de cañería |  |
| 21. Instalación eléctrica (220 v. y baja tensión) |
|  | Plano indicando artefactos en relación al mobiliario, llaves, identificación de circuitos de 220 v. y baja tensión |  |
|  | Cálculo de potencia por circuito |  |
|  | Sistema de protección |  |

| REGISTRO DE VISADO DE TAREAS Y ESQUICIOS (en fecha según cronograma) |
| --- |
| Tarea 06 | Esquicio 03 | Esquicio 04 | Esquicio 05 | Esquicio 06 | Esquicio 07 |
| Terminaciones | F. intencionado | Desagüe cloacal y pluvial | Prov. Agua fría y caliente | Instalación eléc-trica: 220 y BT | Instalación de gas |